关于第三轮省级生态环境保护督察第13项整改任务验收销号情况公示

我单位对已完成第三轮省级生态环境保护督察第13项整改任务相关内容，根据市生态环境保护工作委员会有关通知要求，现将整改完成情况予以公示。公示时间自发布之日起10个工作日，如有意见和建议，请向威海市市场监督管理局反映，反映方式为来人或署名来信（包括电子信函），对匿名方式提出异议的不予受理。

邮政地址：威海市海滨南路49号

邮政编码：264200

- 电子邮箱：sscjgjtjk@wh.shandong.cn

电　　话：0631-5211839

第三轮省级生态环境保护督察第13项整改任务验收销号确认表

填报单位：威海市市场监管管理局

| 整改任务 | 督察发现，荣成市燃煤锅炉淘汰排查不细，工作推进不实。2022年，荣成市好运角旅游度假区管理委员会擅自将已淘汰的1台30蒸吨燃煤锅炉和1台20蒸吨燃煤锅炉迁建至威海顺源热力有限公司作为应急备用锅炉；荣成市大鱼岛渔港码头1台0.2蒸吨燃煤锅炉在用。 |
| --- | --- |
| 整改目标 及完成情况 | 整改目标：全面拆除35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 完成情况：已配合生态环境部门全面拆除35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，并做好拆除锅炉使用登记注销工作 |
| 整改措施及 具体落实情况 | 整改措施：（一）2024年8月底前，完成荣成市大鱼岛渔港码头1台0.2蒸吨燃煤锅炉拆除、威海顺源热力有限公司1台30蒸吨/小时和1台20蒸吨/小时燃煤锅炉主体拆除、所有连接管道和线路切断等淘汰拆除工作，并对燃煤锅炉淘汰过程中发现的问题依法依规调查处置。（二）市生态环境局、市市场监管局督促荣成市于2024年12月底前完成燃煤锅炉排查整治工作“回头看”，加大35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉排查淘汰力度，发现一台、淘汰一台，确保不出遗漏、不留死角，巩固燃煤锅炉拆除整治工作成果，坚决杜绝35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉问题死灰复燃。 具体落实情况：（一）已于2024年8月底前，完成荣成市大鱼岛渔港码头1台0.2蒸吨燃煤锅炉拆除、威海顺源热力有限公司1台30蒸吨/小时和1台20蒸吨/小时燃煤锅炉主体拆除、所有连接管道和线路切断等淘汰拆除工作。燃煤锅炉淘汰过程未发现问题。（二）督促荣成市于2024年12月底前完成燃煤锅炉排查整治工作“回头看”，加大35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉排查淘汰力度，发现一台、淘汰一台，确保不出遗漏、不留死角。“回头看”中未发现燃煤锅炉应淘汰未淘汰情况。 |
| 销号情况 | 2024年12月组织现场验收。 |